合肥安化创伤康复医院

CT室和DR室改造招标书

编   制：   房金花

审   核：           （签字）

2022年9月8日

一、投标须知

- 合肥安化创伤康复医院邀请贵公司就CT室和DR改造项目进行密封投标。本项目邀标书于 2022年 9月 9日――9月12日北京时间下午 5:00在一楼服务台发放.

（改造图纸和工程清单表可提供电子版）

- 本项目投标保证金：￥2000元，大写（贰仟圆整）以转账方式在开标前缴纳。

账号：1302010709024902446

开户行：工行和平路支行

单位名称：合肥安化创伤康复医院

单位税号：123400007408543276

4、 没有中标单位的项目投标保证金在开标后10日内按缴纳保证金方式原路退回；中标单位的项目保证金自动转为履约合同保证金，此保证金在双方签定好验收合同后10日内缴纳保证金方式原路退回。

5、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人不予承担。请在收到招标电话邀请后，确认有投标意向，请及时到合肥安化创伤康复医院一楼服务台领取招标文件，填写收讫通知书，缴纳项目投标保证金。

6、投标文件递交地点：合肥安化创伤康复医院一楼服务台

7、联系人：董子银             联系电话：0551-65428559

8、截标时间：2022年9月16日北京时间上午12：00 。

9、投标标书必须在截标时间前密封递交到下述指定地点和联系人。

10、有关招标文件的澄清联系人：房金花

固定电话：0551-64523791　　　　手机：13956087422

二、投标人资格要求

1、投标单位应当管理先进，信誉良好，具有独立法人资格。

2、投标人须提供经年检合格的工商营业执照（经营范围包含与营业执照相关的装饰项目）、法人代表授权书及身份证明。

3、受到招标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

4、本次招标CT室改造与DR改造报价清单分开报价投标。

三、投标内容

本次项目预算：CT室改造预算￥40000元左右（大写：肆万元人民币）；DR室改造预算￥50000元左右（大写：伍万元人民币）

1、CT室改造要求：

1.1、原CT室隔断拆除。

1.2、新建钢化玻璃隔墙，厚度、款式同走廊钢化玻璃并持平（具体见图纸）。

1.3、新建钢化玻璃仓库（尺寸见图纸）。

1.4、铝扣板吊项，除CT机室外部安装600*600铝扣板。

1.5、CT操作间四周墙面和新建仓库（除玻璃）墙面乳胶漆粉刷。

1.6、CT操作间暴露在外的电缆管道进行包管。

1.7、工程施工过程中对原地面进行保护，以防破坏。

1.8、开关、照明LED灯及电源插座，空调插座等预留14套，所有线路暗装。电缆线上移暗装具体位置由院方根据现场情况定。

1.9、增加配电箱装饰柜。

1.10、现场垃圾及时清运。

1.11、改造完成期限：工期为半个月。

2、DR室改造要求：

2.1、原24砖墙面拆除、拆除后瓷砖修复。

2.2、新建钢化玻璃隔墙，厚度、款式同CT间钢化玻璃一样。

2.3、新建水池一套。

2.4、所有吊项安装600*600铝扣板。

2.5、DR间东面墙面水泥砂浆粉刷层铲除后清洗、粉刷防辐射防护层。

2.6、DR间西面墙面采用24砖墙砌粉后粉刷防辐射防护层。

2.7、新建观察窗。

2.8、所有墙面乳胶漆粉刷。

2.9、下水管道采用石膏板包管处理。

2.10、增加平移铅门一套。

2.11、增加地面开槽穿线。

2.12、工程施工过程中对原地面进行保护，以防破坏。

2.13、开关、照明LED灯及电源插座，空调插座等预留12套，所有线路暗装。具体位置由院方根据现场情况定。

2.14、现场垃圾及时清运。

2.15、改造完成期限：工期为半个月。

3、附工程报价明细单和图纸。

4、现场勘察

实际大小尺寸可能与设计图有出入，请自行到现场测量。安装均由安装方提供设备，请自行到现场勘察。最终以投标文件为准。

四、投标文件编制要求

1、标商编制的投标标书必须单独密封包装，其内容应包括下列各项：

1.1技术标书；投标人须提供经年检合格的工商营业执照（经营范围包含与营业执照相关的装饰项目）、法人代表授权书及身份证明。

1.2投标单位简介、营业执照、税务登记、组织机构代码；

1.3法定代表人的资格证书或法人代表授权委托书；

1.4价格标书，即招标物资的报价清单；

1.5投标标书一份正本一份副本。

1.6投标文件应打印，所有投标文件由法人代表或法人授权代表签字并加盖骑缝章。

2、无效标书：

2.1投标文件未密封；

2.2投标文件未按规定加盖本单位印章；

3、说明

若是之前有过合作且资质在有效期内的投标人，投标文件中1.1、1.2、1.3项可不提供，投标文件不退还，请投标方自留底稿；如需退还，请在投标文件中注明。

五、开标定标

1、招标方标方不具体通知开标时间和地点，不邀请投标方参与开标现场。

2、此次建设工程采用议标形式确定采购厂家，CT改造和DR改造同一招标方可合并评标，招标方会根据产品的性价比和参加投标公司的综合实力评定中标方，不接受投标方异议。

3、招标方确定中标单位后，会电话通知中标方过来签定履约合同，未中标单位不再电话另外通知。

4、此次招标程序及解释权归合肥安化创伤康复医院。

六、授予合同

1、中标方在接到中标通知后，须在指定时间内签署履约合同；

2、履约保证金由投标保证金自动转化，不在另外收取。

七、付款方式

所有货物全部送到，安装调试完成，采购方组织相关人员及中标方验收项目合格后，在到中标方提供的[增值税/普通发票]专用发票后一月内支付合同总额的95%；余合同总金额的5%为质量保证金，待质保期满后，采购方确认产品无质量问题后释放质量保证金。