## 合计
合肥安化医院DR、CT室改造工程报价单
1 | DR室
2 | CT室外
3 | 小计 | 0

## DR室
合肥安化医院DR室改造工程报价单
编号 | 名称 | 品牌 | 工程量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 墙体拆除 |  | 18.75 | 平方 |  |  | 24砖墙体拆除
2 | 墙体砌筑 |  | 21.28 | 平方 |  |  | 含材料、（包括单侧墙面防辐射处理挂网4公分）
3 | 墙体粉刷 |  | 21.28 | 平方 |  |  | 防辐射处理(挂网4公分）
4 | 玻璃隔断 |  | 10 | 平方 |  |  | 玻璃百叶隔断、双面钢化玻璃厚度5mm含材料及安装、
5 | 观察窗制作 |  | 1 | 项 |  |  | 不锈钢窗边、12钢化玻璃装修面
6 | 门五金 |  | 1 | 套 |  |  | 含安装
7 | 铝扣板吊顶 |  | 56 | 平方 |  |  | 600*600铝扣板、厚度：0.6mm含安装
8 | 油漆 | 多乐士 | 123 | 平方 |  |  | 含材料及人工费
9 | 灯具 | 佛山 | 4 | 套 |  |  | 含安装（600*600LED平板灯）
10 | 水管包柱 |  | 1 | 项 |  |  | 石膏板包管道、含安装 材料
11 | 水电改造 | 绿宝 | 1 | 项 |  |  | 新增加线路暗装、原线路明装更改暗装
12 | 洗手池 |  | 1 | 套 |  |  | 含安装、材料（立柱水池包括水龙头）
13 | 地面保护 |  | 56 | 平方 |  |  | 原瓷砖地面成品保护 含安装 材料
14 | 垃圾清理 |  | 1 | 项 |  |  | 包括拆除墙面及装修垃圾外运输
15 | 砌砖修复 |  | 1 | 项 |  |  | 原墙面拆除后瓷砖修补 含安装 材料
16 | 平移铅门 |  | 1 | 套 |  |  | 尺寸1100*2300手移铅门/达到防辐射级别 含安装 材料、门套
17 | 弱电改造 |  | 1 | 项 |  |  | 新增加线路暗装、原线路明装更改暗装
18 | 墙体砂浆层拆除 |  | 21.28 | 平方 |  |  | 原东墙面砂浆粉刷层铲除后清洗
19 | 开关 | 施罗德 | 3 | 个 |  |  | 含安装 材料、
20 | 插座 | 施罗德 | 6 | 个 |  |  | 含安装 材料、
21 | 空调插座 | 施罗德 | 1 | 个 |  |  | 含安装 材料、
22 | 网络插座 | 施罗德 | 4 | 个 |  |  | 含安装 材料、
23 | 钢化玻璃门 |  | 1 | 套 |  |  | 12厚度钢化玻璃门含安装 材料、
24 | 配电箱移位 |  | 1 | 项 |  |  | 原电缆线不更换、长度不够方案根据现场更改
合计
增值税发票
含税价格

## CT室外
合肥安化医院CT室改造工程报价单
编号 | 名称 | 品牌 | 工程量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 隔断拆除 |  | 13.44 | 平方 |  |  | 墙体拆除
2 | 玻璃隔断 |  | 31 | 平方 |  |  | 玻璃百叶隔断、双面钢化玻璃厚度5mm含材料及安装、
3 | 钢化玻璃门 |  | 3 | 套 |  |  | 12厚度钢化玻璃门含安装 材料、
4 | 门五金 |  | 3 | 套 |  |  | 含安装
5 | 铝扣板吊顶 |  | 105 | 平方 |  |  | 600*600铝扣板、厚度：0.6mm含安装
6 | 墙面乳胶漆 | 多乐士 | 123 | 平方 |  |  | 含材料及人工费
7 | 灯具 | 佛山 | 7 | 套 |  |  | 含安装（600*600LED平板灯）
8 | 玻璃隔断增加铝合金边条 |  | 1 | 项 |  |  | 原玻璃隔断增加铝合金边条或者降低高度
9 | 地面保护 |  | 105 | 平方 |  |  | 原瓷砖地面成品保护 含安装 材料
10 | 垃圾清理 |  | 1 | 项 |  |  | 包括拆除墙面及装修垃圾外运输
11 | 强弱电箱装饰柜 |  | 2.3 | 平方 |  |  | 尺寸：1000*2300*400含安装 材料
12 | 电缆线移位 |  | 1 | 项 |  |  | 原电缆线不更换、长度不够方案根据现场更改
13 | 强电+弱电线路暗装改造 |  | 1 | 项 |  |  | 新增加线路暗装、原线路明装更改暗装
14 | 砌砖修复 |  | 1 | 项 |  |  | 原墙面拆除后瓷砖修补、颜色根据现场采购。含安装 材料
15 | 开关 | 施罗德 | 3 | 个 |  |  | 含安装 材料、
16 | 插座 | 施罗德 | 6 | 个 |  |  | 含安装 材料、
17 | 空调插座 | 施罗德 | 1 | 个 |  |  | 含安装 材料、
18 | 网络插座 | 施罗德 | 4 | 个 |  |  | 含安装 材料、
| 合计 |  |  |  |  | 0
| 增值税发票 |  |  |  |  | 0
| 含税价格 |  |  |  |  | 0